Л  О  Т  №  2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Калининского сельского поселения

Калининского района

353780, Краснодарский край, Калининский

район, ст. Калининская

тел./факс 8(86163) 21-4-36

08 декабря 2011 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома         МКР 1 дом 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        23:10:0403091:0:71

3. Серия, тип постройки                 типовой

4. Год постройки                                   1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета                   20%

6. Степень фактического износа          30%

7. Год последнего капитального ремонта         -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                  -

9. Количество этажей                             2

10. Наличие подвала                              -

11. Наличие цокольного этажа              -

12. Наличие мансарды                            -

13. Наличие мезонина                             -

14. Количество квартир                        14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                      -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем                      3285		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             956,7		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	854,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                        -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          -		кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

62,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                         -		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	 -	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)                          -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный блок ФС-2 | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные блоки | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | железобетонные плиты | удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты |  |
| подвальные | железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная на деревянной обрешетке | удовлетворительно |
| 6. Полы | досчатые | удовлетворительно |
| 7. Проемы | дерево | удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | дерево |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | побелка |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | есть |  |
| сети проводного радиовещания | есть |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | есть |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | есть |  |

Глава Калининского

сельского поселения

Калининского района                                                                                     В.Г.Боровик

«__»_________________ 2011г

М.П.