Л  О  Т  №  1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Калининского сельского поселения

Калининского района

353780, Краснодарский край, Калининский

район, ст. Калининская

тел./факс 8(86163) 21-4-36

28 октября 2011 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома         ул.Мира, 145

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        23:10:0403072:0:3

3. Серия, тип постройки                 типовой

4. Год постройки                                   1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета                   15%

6. Степень фактического износа          20%

7. Год последнего капитального ремонта         -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                  -

9. Количество этажей                             4

10. Наличие подвала                              есть

11. Наличие цокольного этажа              -

12. Наличие мансарды                            -

13. Наличие мезонина                             -

14. Количество квартир                        24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                      -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем                      7986		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             1984,0		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1326,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                        432,7		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          -		кв. м

20. Количество лестниц  	5	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

112,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                         -		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	 -	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)                          -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | железобетонные панели | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительно |
| подвальные | железобетонные плиты |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | битумно-рубироидная | удовлетворительно |
| 6. Полы | досчатые | удовлетворительно |
| 7. Проемы | дерево |  |
| окна |  |  |
| двери | дерево | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | - | удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | есть |  |
| сети проводного радиовещания | есть |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | есть |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | 5 |  |

Глава Калининского

сельского поселения

Калининского района                                                                                     В.Г.Боровик

«__»_________________ 2011г

М.П.